## Slide 1: Лабораторная работа № 8. «Изучение классификации электроизмерительных приборов»
Цель: изучить условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов

## Slide 2
Ход работы:
Рассмотреть шкалы электроизмерительных приборов, представленных в работе.
Для каждого прибора определить:
Назначение (название) прибора
Род тока (постоянный/переменный/однофазный/трехфазный)
Принцип действия
Класс точности
Рабочее положение: вертикальное или горизонтальное
Напряжение, при котором прибор прошёл испытания
Предел измерений
Данные записать в таблицу:
№ п/п | Назначение прибора | Род тока | Принцип действия | Класс точности | Рабочее положение | Напряжение испытания | Предел измерений

## Slide 3
1

## Slide 4
2

## Slide 5
3

## Slide 6
4

## Slide 7
5

## Slide 8
6

## Slide 9
7

## Slide 10
8

## Slide 11
9

## Slide 12
10

## Slide 13
11

## Slide 14
12

## Slide 15
13

## Slide 16
14

## Slide 17
15

## Slide 18
16

## Slide 19
Контрольные вопросы:
По какому виду погрешности определяется класс точности?
Нарисовать схемы подключения амперметра и вольтметра для измерений тока и напряжения на резисторе
По классу точности рассчитать абсолютную погрешность, которую могут иметь амперметр 2 и вольтметр 4.
Критерий оценки:
Определение характеристик всех представленных приборов – 8 баллов (0,5 балла каждый прибор);
Контрольные вопросы – 2 балла (0,5 балла 1-2 и 1 балл 3 вопрос)